{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":183,"n_cols":9,"rows_kept":183,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[114,2,115,2],[8,0,8,1],[13,0,13,1],[9,0,12,0],[9,1,12,1],[14,0,19,0],[14,1,19,1],[20,0,20,1],[21,0,26,0],[21,1,26,1],[27,0,27,1],[30,0,33,0],[114,3,115,3],[114,4,114,8],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,28,8],[42,0,49,0],[42,1,49,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,1,33,1],[50,0,50,1],[34,0,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,41,1],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[84,4,84,8],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,58,8],[66,0,75,0],[66,1,75,1],[76,0,76,1],[60,1,62,1],[63,0,63,1],[65,0,65,1],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[60,0,62,0],[154,0,154,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,137,1],[139,0,140,0],[139,1,140,1],[146,0,146,1],[86,0,92,0],[86,1,92,1],[93,0,93,1],[94,0,101,0],[94,1,101,1],[103,0,109,0],[103,1,109,1],[110,0,110,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[126,0,126,1],[116,0,121,0],[116,1,121,1],[122,0,122,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[78,0,78,1],[0,6,0,7],[2,0,2,8],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[54,0,54,1],[167,4,167,8],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[139,4,139,8],[141,0,145,0],[141,1,145,1],[147,0,153,0],[147,1,153,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[158,0,158,1],[161,0,161,1],[127,0,132,0],[127,1,132,1],[133,0,133,1],[102,0,102,1],[181,0,181,1],[182,0,182,1],[179,0,179,1],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[167,2,168,2],[167,3,168,3],[169,0,176,0],[169,1,176,1],[177,0,177,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Приложение № 1"]
[]
["Таблица 9. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений) и оценка их эффективности"]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["1.","МБДОУ \"Детский сад № 4\" (с.Краснощелье, ул.Северное Сияние, д.15)","1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие 70 шт.",12000,null,12000]
[null,null,"4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
["Итого:",null,null,112000,0,12000,100000,0,0]
["2.","МБДОУ \"Детский сад № 1\" (с.Ловозеро, ул.Данилова, д.17)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",222661,null,222661]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 10 шт.",7740,null,7740]
[null,null,"3. Замена оконных блоков на металлопластиковые",1575000,null,null,null,1575000]
[null,null,"4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,1905301,0,330301,0,1575000,0]
["3.","МБДОУ \"Детский сад № 2\" (с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.24)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",279500,null,null,279500]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 22 шт.",14404,null,14404]
[null,null,"3. Замена смесителей 40 шт.",49989,null,49989]
[null,null,"4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 25 шт.",3600,null,3600]
[null,null,"5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"6. Замена оконных блоков на металлопластиковые",2550000,{"$nulls":4},2550000]
["Итого:",null,null,2997393,0,167893,279500,0,2550000]
["4.","МБДОУ \"Детский сад № 3\" (п.Ревда, ул.Кузина, д.11/4)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",358000,null,null,358000]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 22 шт.",36000,null,27000,9000]
[null,null,"3. Замена смесителей 40 шт.",99115,null,99115]
[null,null,"4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"5. Ремонт кровли, включая разработку ПСД",1500000,null,null,null,1500000]
[null,null,"6. Ремонт системы отопления, включая разработку ПСД",1500000,{"$nulls":4},1500000]
["Итого:",null,null,3593015,0,226015,367000,1500000,1500000]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["5.","МБДОУ \"Детский сад № 7\" (п.Ревда, пер.Солнечный, д.2а)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",298500,null,null,298500]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 11 шт.",13500,null,13500]
[null,null,"3. Замена ламп накаливания 100 шт.",12000,null,7800,4200]
[null,null,"4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,423900,0,121200,302700,0,0]
["6.","МБДОУ \"Детский сад № 8\" (п.Ревда, ул.Победы, д.33б)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",292500,null,null,292500]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 10 шт.",15000,null,null,null,15000]
[null,null,"3. Замена смесителей 20 шт.",30000,null,null,null,30000]
[null,null,"4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 205 шт.",24600,null,null,null,24600]
[null,null,"5. Замена оконных блоков на металлопластиковые 112 шт.",2886600,null,null,1086600,1800000]
[null,null,"6. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,3348600,0,99900,1379100,1869600,0]
["7.","МБДОУ \"Детский сад № 11\" (п.Ревда, ул.Комсомольская, д.23б)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",357500,null,null,357500]
[null,null,"3. Замена арматуры для бачков унитазов 15 шт.",22500,null,null,null,22500]
[null,null,"4. Замена смесителей 20 шт.",30000,null,null,null,30000]
[null,null,"5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 110 шт.",13200,null,null,null,13200]
[null,null,"8. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"9. Разработка ПСД, ремонт кровли",680000,null,null,null,680000]
[null,null,"10. Замена оконных блоков на металлопластиковые",1200000,{"$nulls":4},1200000]
[null,null,"11. Ремонт вентиляторов",6000,null,null,6000]
["Итого:",null,null,2409100,0,99900,363500,745700,1200000]
["8.","МБОУ \"Краснощельская средняя общеобразовательная школа\" (с.Краснощелье, ул.Лесная, д.1)","1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 45 шт.",8999,null,4499,4500]
[null,null,"2. Замена радиаторов 26 шт.",20000,null,20000]
[null,null,"3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
["Итого:",null,null,128999,0,24499,104500,0,0]
[]
[]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["9.","МБОУ \"Ловозерская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования\" (с.Ловозеро, ул.Северная, д.10; ул.Школьная, д.4; ул.Советская, д.18)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 2 шт.",849816,null,491596,358220]
[null,null,"2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 30 шт.",3600,null,3600]
[null,null,"3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,953316,0,595096,358220,0,0]
["10.","Ревдская открытая (сменная) общеобразовательная школа (п.Ревда, ул.Победы, д.16а)","1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 3 шт.",360,360]
["Итого:",null,null,360,360,0,0,0,0]
["11.","МБОУ \"Ревдская средняя общеобразовательная школа им.В.С.Воронина\" (п.Ревда, ул.Металлургов, д.6)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 2 шт.",683500,null,null,683500]
[null,null,"2. Приобретение и установка счетчика холодной воды 1 шт.",50000,null,null,50000]
[null,null,"3. Замена арматуры для бачков унитазов 20 шт.",40000,null,40000]
[null,null,"4. Замена смесителей 15 шт.",29932,null,29932]
[null,null,"5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 92 шт.",12512,null,12512]
[null,null,"6. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
[null,null,"7. Разработка ПСД, ремонт вентиляционной системы",350000,null,null,null,350000]
[null,null,"8. Разработка ПСД, замена стояков ГВС и ХВС",710000,null,null,null,710000]
[null,null,"9. Разработка ПСД, ремонт кровли",998000,{"$nulls":4},998000]
[null,null,"10. Ремонт туалетных комнат, включая установку сантехнического оборудования",480000,{"$nulls":4},480000]
["Итого:",null,null,3453944,0,82444,833500,1060000,1478000]
["12.","Сосновская начальная общеобразовательная школа","1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 3 шт.",1800,1800]
["Итого:",null,null,1800,1800,0,0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["13.","МБОУ ДОД \"Детско-юношеская спортивная школа\" (п.Ревда, ул.Комсомольская, д.25а; ул.Вебера, д.1а)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 2 шт.",623800,null,null,623800]
[null,null,"2. Замена труб на пластиковые",81460,null,81460]
[null,null,"3. Замена унитазов 3 шт.",18000,null,18000]
[null,null,"4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 116 шт.",11600,null,null,11600]
[null,null,"5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"6. Приобретение и установка счетчика холодной воды 1 шт.",50200,null,null,50200]
[null,null,"7. Замена оконных блоков на металлопластиковые ",850000,null,null,null,850000]
["Итого:",null,null,1734960,0,199360,685600,850000,0]
["14.","МБОУ ДОД \"Центр детского творчества\" (с.Ловозеро, ул.Советская, д.20; п.Ревда, ул.Победы, д.16а)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 3 шт.",837000,null,null,837000]
[null,null,"2. Приобретение и установка счетчика холодной воды 1 шт.",49800,null,null,49800]
[null,null,"3. Замена арматуры для бачков унитазов 10 шт.",6000,null,6000]
[null,null,"4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 115 шт.",13800,null,1800,12000]
[null,null,"5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"6. Замена смесителей 4 шт.",10000,null,null,10000]
[null,null,"7. Замена оконных блоков на металлопластиковые 70 шт.",1120000,{"$nulls":4},1120000]
[null,null,"8. Разработка ПСД, ремонт кровли",200000,{"$nulls":4},200000]
["Итого:",null,null,2336500,0,107700,908800,0,1320000]
["15.","МКУ \"Комитет по образованию администрации муниципального образования Ловозерский район\"","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",210024,null,210024]
[null,null,"2. Приобретение и установка счетчика холодной воды 1 шт.",49969,null,49969]
[null,null,"3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 35 шт.",4200,null,4200]
[null,null,"4. Замена оконных блоков на металлопластиковые 70 шт.",1120000,{"$nulls":4},1120000]
[null,null,"5. Замена смесителей 4 шт.",10000,null,10000]
[null,null,"6. Замена арматуры для бачков унитазов 4 шт.",6000,null,6000]
[null,null,"7. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,1500093,0,380093,0,0,1120000]
[]
[]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["16.","Администрация муниципального образования Ловозерский район Архив (п.Ревда, ул.Комсомольская, д.7)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",447644,null,36999,410645]
[null,null,"2. Ремонт и модернизация системы отопления",403495,null,153495,null,250000]
[null,null,"3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 26 шт.",2950,null,2950]
[null,null,"4. Замена оконных блоков на металлопластиковые 37 шт.",477825,null,null,477825]
[null,null,"5. Ремонт кровли",240000,null,null,240000]
[null,null,"6. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания (площадь здания 684,2 кв.м)",29921,null,29921]
["Итого:",null,null,1601835,0,223365,1128470,250000,0]
["17.","Администрация муниципального образования Ловозерский район (п.Ревда, ул.Кузина, д.5)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",370073,null,47423,322650,0]
[null,null,"2. Замена оконных блоков на металлопластиковые 242 шт.",2250600,{"$nulls":4},2250600]
[null,null,"3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания (площадь здания 2 771,9 кв.м)",121219,null,121219]
["Итого:",null,null,2741892,0,168642,322650,0,2250600]
["18.","Администрация муниципального образования Ловозерский район (с.Ловозеро, ул.Советская, д.10; п.Ревда, ул.Умбозерская, д.1)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",240691.37,224807.37,15884]
[null,null,"2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 34 шт.",3850,null,3850]
[null,null,"3. Замена оконных блоков на металлопластиковые 61 шт.",1068300,null,null,1068300]
[null,null,"4. Замена радиаторов отопления",500000,null,null,null,500000]
[null,null,"5. Ремонт кровли",269000,null,null,99000,null,170000]
[null,null,"6. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания (площадь здания 1 112,7 кв.м)",48660,null,48660]
["Итого:",null,null,2130501.37,224807.37,68394,1167300,500000,170000]
["19.","Ловозерская центральная районная больница (п.Ревда, ул.Комсомольская, д.2; ул.Кузина, д.7/1 (аптека); с.Ловозеро, ул.Юрьева, д.12; ул.Полевая, д.13; ул.Полевая, д.16)","1. Приобретение и установка теплосчетчика 1 шт.",159361,null,159361]
[null,null,"2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 930 шт.",89800,89800]
[null,null,"3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",196000,null,196000]
["Итого:",null,null,445161,89800,355361,0,0,0]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["20.","МБУ \"Ловозерская межпоселенческая библиотека\" (п.Ревда, ул.Победы, д.25; ул.Комсомольская, д.21; с.Ловозеро, ул.Вокуева, д.2; ул.Советская, д.20)","1. Замена арматуры для бачков унитазов 3 шт.",1200,null,1200]
[null,null,"2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 70 шт.",14000,null,14000]
[null,null,"3. Замена оконных блоков на металлопластиковые 65 шт.",1210000,null,210000,null,1000000]
[null,null,"4. Приобретение и установка необходимой автоматики освещения (датчики движения) 15 шт.",9000,null,null,9000]
[null,null,"5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
["Итого:",null,null,1334200,0,225200,109000,1000000,0]
["21.","МБУК \"Ловозерский районный национальный культурный центр (с.Ловозеро, ул.Советская, д.8)","1. Установка необходимой автоматики освещения (датчики движения) 10 шт.",6000,null,null,6000]
[null,null,"2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 70 шт.",14000,null,14000]
[null,null,"3. Замена арматуры для бачков унитазов 4 шт.",1600,null,1600]
[null,null,"4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
[null,null,"5. Замена труб холодного и горячего водоснабжения, канализации",387800,null,null,387800]
[null,null,"6. Установка теплосчетчика 1 шт.",30200,null,null,30200]
[null,null,"7. Замена оконных блоков на металлопластиковые 31 шт.",600000,null,null,null,600000]
["Итого:",null,null,1139500,0,115500,424000,600000,0]
["22.","МБОУ ДОД \"Детская музыкальная школа\" (с.Ловозеро, ул.Советская, д.9)","1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 10 шт.",2000,null,2000]
[null,null,"2. Замена арматуры для бачков унитазов 2 шт.",800,null,800]
[null,null,"3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
["Итого:",null,null,102800,0,2800,100000,0,0]
["23.","МБОУ ДОД \"Детская художественная школа\" (с.Ловозеро, ул.Советская, д.28)","1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 10 шт.",2000,null,2000]
[null,null,"2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",100000,null,null,100000]
["Итого:",null,null,102000,0,2000,100000,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
["№№ п/п","Наименование учреждения","Планируемые мероприятия","Стоимость, руб.","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["24.","МБОУ ДОД \"Детска школа искусств\" (п.Ревда, ул.Комсомольская, д.23а)","1. Ремонт и модернизация системы отопления",839942,null,839942]
[null,null,"2. Замена оконных блоков на металлопластиковые 60 шт.",1160000,null,null,null,1160000]
[null,null,"3. Утепление ограждающих конструкций зданий, теплоизоляция крыши, чердачных перекрытий, подвалов",1300000,{"$nulls":4},1300000]
[null,null,"4. Установка необходимой автоматики освещения (датчики движения) 11 шт.",6600,null,null,6600]
[null,null,"5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 70 шт.",14000,null,14000]
[null,null,"6. Замена арматуры для бачков унитазов 10 шт.",4000,null,4000]
[null,null,"7. Замена смесителей 6 шт.",9000,null,9000]
[null,null,"8. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",99900,null,99900]
["Итого:",null,null,3433442,0,966842,6600,1160000,1300000]
["25.","Муниципальное предприятие Ловозерский районный информационный центр (с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.6)","1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",59900,null,null,null,59900]
["Итого:",null,null,59900,0,0,0,59900,0]
["26.","Муниципальное унитарное предприятие \"Ловозерский расчетно-информационный центр\" (п.Ревда, ул.Победы, д.21)","1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания",1500,null,null,1500]
["Итого:",null,null,1500,0,0,1500,0,0]
["Всего:",null,null,37992012.370000005,316767.37,4574505,9041940,11170200,12888600]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,9,12,9],[11,10,12,10],[29,0,29,1],[15,10,17,10],[16,3,17,3],[16,4,16,8],[18,0,18,10],[20,0,20,1],[21,0,21,10],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[15,2,17,2],[15,3,15,8],[15,9,17,9],[1,0,1,10],[22,0,27,0],[22,9,27,9],[22,10,27,10],[28,0,28,1],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[13,0,13,1],[4,4,4,8],[3,3,3,8],[4,3,5,3],[3,2,5,2],[3,1,5,1],[3,0,5,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Приложение № 2"]
["Таблица 10. Основные мероприятия подпрограммы \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере\""]
[]
["№№ п/п","Наименование мепроприятия","Срок выполнения","Объем финансирования, тыс.руб.",{"$nulls":5},"Источник финансирования (в установленном порядке)","Исполнители (в установленном порядке)"]
[null,null,null,"Всего","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["1. Организационно-правовые мероприятия"]
["1.1","Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы","2011 г."," - "," - "," - "," - "," - "," - ","не требует дополнительных финансовых затрат","Администрация муниципального образования Ловозерский район"]
["1.2","Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования","2011 - 2014 гг."," - "," - "," - "," - "," - "," - ","не требует дополнительных финансовых затрат","Администрация муниципального образования Ловозерский район"]
["1.3","Заключение энергетических коонтрактов","2011 г."," - "," - "," - "," - "," - "," - ","не требует дополнительных финансовых затрат","Администрация муниципального образования Ловозерский район"]
["2. Учет энергетических ресурсов"]
["2.1","Установка приборов учета холодной воды","2010 - 2012 гг.",199.969,0,49.969,150,0,0,"бюджет муниципального образования Ловозерский район, областной бюджет","Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ"]
["2.2","Установка приборов учета тепловой энергии","2010 - 2012 гг.",6260.77,224.807,1183.948,4852.015,0,0]
["Итого:",null,null,6460.7390000000005,224.807,1233.9170000000001,5002.015,0,0]
[]
["№№ п/п","Наименование мепроприятия","Срок выполнения","Объем финансирования, тыс.руб.",{"$nulls":5},"Источник финансирования (в установленном порядке)","Исполнители (в установленном порядке)"]
[null,null,null,"Всего","в том числе по годам"]
[{"$nulls":4},2010,2011,2012,2013,2014]
["3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений"]
["3.1","Проведение энергетических  обследований","2010 - 2013 гг.",2256,0,1594.6,601.5,59.9,0,"бюджет муниципального образования Ловозерский район, средства предприятий, бюджет муниципального образования городское поселение Ревда","Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ"]
["Итого:",null,null,2256,0,1594.6,601.5,59.9,0]
["4. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов бюджетной сферы"]
["4.1","Система теплоснабжения","2010 - 2013 гг.",1763.437,0,1013.437,0,750,0,"бюджет муниципального образования Ловозерский район","Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ"]
[null,"Система водоснабжения","2010 - 2013 гг.",1377.296,0,279.496,387.8,710,0]
[null,"Система водоотведения","2010 - 2013 гг.",256.744,0,140.244,19,97.5,0]
[null,"Система освещения","2010 - 2013 гг.",286.471,91.96,102.811,53.9,37.8,0]
[null,"Система вентиляции","2010 - 2013 гг.",356,0,0,6,350,0]
[null,"Здания","2010 - 2014 гг.",25235.325,0,210,2971.725,9165,12888.6]
["Итого:",null,null,29275.273,91.96,1745.9879999999998,3438.4249999999997,11110.3,12888.6]
["Всего:",null,null,37992.011999999995,316.767,4574.504999999999,9041.94,11170.199999999999,12888.6]
["в т.ч.:","бюджет МО Ловозерский район",null,33320.296,316.767,3979.409,5025.22,11110.3,12888.6]
[null,"средства предприятий",null,59.9,0,0,0,59.9,0]
[null,"областной бюджет",null,4610.316,0,595.096,4015.22,0,0]
[null,"бюджет МО гп.Ревда",null,1.5,0,0,1.5,0,0]